인천광역시 도시가스 공급규정

이 규정은 도시가스사업법 제20조 제2항의      규정에 의하여 인천광역시장의 승인을 받아     시행합니다.

인천도시가스 주식회사

주식회사 삼천리

목     차

제 1 장 총 칙											1
제 1 조 목 적		--------------------------------									1
제 2 조 의 무		--------------------------------									1
제 3 조 적 용		--------------------------------									1
제 4 조 용어의 정의					----------------------------						1
제 2 장 사용신청 및 계약											2
제 5 조 공급계획		--------------------------------									2
제 6 조 가스사용 및 변경신청								-------------------			2
제 7 조 계약의 성립, 변경 및 시설분담금									---------		3
제 8 조 승낙의 의무					----------------------------						3
제 9 조 계약의 준수					----------------------------						4
제 10 조 해 약					----------------------------						5
제 11조 계약 소멸 후의 관계							--------------------				5
제 3 장 공사 및 검사											6
제 12조 공사시행			-------------------------------								6
제 13조 공급전 안전점검 및 연소기 등의 연결										------	6
제 14조 가스계량기				-----------------------------							6
제 14조의 2 온압보정장치						-------------------------					7
제 15조 공사비	---------------------------------										7
제 4 장 검침 및 사용량 산정											8
제 16조 검 침			-------------------------------								8

제 17조 계량의 단위	----------------------	9
제 18조 사용량의 산정	----------------------	9
제 18조의 2 온압보정장치에 의한 사용량의 산정	----	9
제 5 장 요 금	10
제 19조 요금	----------------------------	10
제 20조 요금의 수납	---------------------	10
제 21조 가스요금 용도 구분	----------------	11
제 22조 10원단위 미만 처리	-----------------	12
제 23조 보증금	---------------------------	12
제 24조 요금의 납기와 수납방법	--------------	13
제 25조 요금 계산의 정정	-------------------	13
제 26조 이의 신청	-------------------------	13
제 6 장 공 급	14
제 27조 공급가스의 열량 등	---------------	14
제 28조 공급 또는 사용의 제한	---------------	14
제 29조 공급중지	------------------------	15
제 30조 공급중지 등의 해제	-----------------	15
제 7 장 안 전		16
제 31조 가스사용자의 안전관리 책임	-----------	16
제 32조 다른 규정과의 관계 및 개인정보의 보호	---	16
제 8 장 기 타	16
제 33조 문서보관	------------------------	16
제 34조 사용 장소의 출입	-------------------	17
제 35조 인천지역도시가스협의회	--------------	17

별     표

[별표 1] 가스계량기의 등급별 표준소비량 (제5조제2항)									--	21
[별표 2] 시설분담금 (제6조제2항)		-----------------								22
[별표 3] 가스요금표 (제19조제1항, 제20조제1항)								-----		24
[별표 4] 가스계량기 교체비용 (제14조제3항)						--------				25
	별 지
[별지 제1호 서식] 도시가스 공급 신청(계약)서				---------						26
[별지 제2호 서식] 도시가스 사용 신청(계약)서				---------						27
[별지 제3호 서식] 도시가스 시설변경 신청서				----------						28
[별지 제4호 서식] 사용자 명의변경 신청서				----------						29
[별지 제5호 서식] 가스공급중지(폐지) 신청서					---------					30
[별지 제6호 서식] 가스공급중지 해제신청서			----------							31
[별지 제7호 서식] 듀얼연료설비 설치(변경) 통지서							------			32

제 1 장  총  칙

제 1 조  (목 적)

이 규정은 「도시가스사업법」제20조 제2항의 규정에 의거 인천도시가스(주) ․ (주)삼천리 도시가스회사(이하 “당사”라 합니다)가 가스사용자 또는 가스사용 신청자의 요청에 따라 도시가스(이하 “가스”라 합니다)를 공급함에 있어 안전관리 ․ 가스요금 ․ 공사비 ․ 그 밖의 가스사용자가 부담하여야 하는 금액의 징수방법 및 공급조건에 관한 제반 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제 2 조 (의 무)

① 당사는 도시가스공급사업이 공익사업임을 명심하여 고객에게 품위를 유지하고 친절 성실     하게 봉사하겠습니다.

② 이 규정을 적용 시행함에 있어 당사는 「도시가스사업법」(이하“법”이라 합니다)과 그      밖의 관계법규 ․ 행정지시 및 그에 대한보고 ․ 점검실시 ․ 기록보존 ․ 검사협조 등 의무를     성실히 수행 하겠습니다.

③ 당사는 친절봉사를 위하여 당사 내에 고객전담부서(고객봉사실)를 설치, 각종 민원을 친절     하고 신속하게 처리하여 그 결과를 민원인에게 통지하고 민원접수대장을 비치하여 기록을     유지토록 하겠습니다.

④ 당사는 신속하고 안전한 가스 공급을 위해 노력하여야 하며, 관계법규와 제8조제2항 각 호     외의 사유를 들어 부당하게 가스 공급을 거절하거나 가스 공급이 지연되지 않도록 하여야     합니다.

제 3 조 (적 용)

이 규정은 당사와 인천광역시장이 허가한 공급권역내 가스사용자, 수요자 및 가스시설설치 시공자에게 적용됩니다.

제 4 조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어 중 법에서 정하지 아니한 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. “발열량”이라 함은 섭씨 0도 및 압력 0.101325Mpa 상태의 건조한 가스 1세제곱미터(㎥)를      완전연소하여 방출된 총열량(수분의 잠열 포함)을 말합니다.(이하 “발열량”이라 합니다)

2. “월간가중평균열량”이라 함은 한국가스공사가 측정한 열량과 공급량을 월간으로 가중평균      하여 계산한 열량을 말합니다.

3. “최저열량”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스열량의 최저치를 말합니다.

4. “최고열량”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스열량의 최고치를 말합니다.

5. “기준열량”이라 함은 천연가스열량제도 도입에 따라 변화하는 천연가스 열량에 상응한 계량기      등급 산정 및 표준소비량 환산에 적용되는 열량으로 열량변동을 감안하여 5년마다 재산정      합니다.

6. “압력”이라 함은 가스사용자에게 공급되는 가스를 정압기 출구 ․ 가스공급시설의 끝 부분의      배관 또는 연소기 입구에서 측정한 계기압력을 말합니다.

7. “최고압력”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스압력의 최고치를 말합니다.

8. “최저압력”이라 함은 가스사용자에게 공급하는 가스압력의 최저치를 말합니다.

9. “가스시설공사”라 함은 공급 및 사용시설의 신설 ․ 개조 ․ 보수 ․ 철거 등의 공사를 말합니다.

10. “가스사용자”라 함은 가스사용시설의 사용자 ․ 소유자 ․ 관리자를 말합니다.

11. “수요자”라 함은 가스를 사용하고자 하는 자를 말합니다.

12. “공급의 중지”라 함은 가스사용자의 신청 또는 당사 직권에 의한 가스공급의 일시중단을 말합니다.

13. “지역정압기”라 함은 다수인의 가스사용자에게 가스를 공급하기 위하여 당사가 설치하는      정압기를 말합니다.

14. “전용정압기”라 함은 단독사용자 또는 특정한 가스사용자가 가스를 공급받기 위하여 가스      사용자가 설치하는 정압기를 말합니다.

15. “수요자의 시간당 표준가스소비량”이라 함은 각 연소기의 명판에 표시된 시간당 표준가스      소비량의 합계를 말합니다.

16. “응급조치”라 함은 돌발적인 사고에 의한 가스배관의 손상으로 가스가 누출되거나 누출될      우려가 있는 경우에 사고예방을 위한 가스공급의 제한․중지 등의 임시조치를 말합니다.

17. “인입배관”이라 함은 도로와 병행하는 배관으로부터 가스사용자 소유의 토지경계까지의      배관을 말합니다.

18. “시설분담금”이란 인천광역시 “도시가스공급시설 시설분담금 산정기준 및 적용방식 등에      관한 고시”에서 정한 일반시설분담금, 수요자부담시설분담금, 취사전용시설분담금을 말한다.

19. “특수계량기”라 함은 원격계량기, 디지털계량기, 누출점검용계량기, 다기능가스안전계량기      등 계량값의 전송, 표시 및 가스누출 점검, 가스차단 등을 위하여 부가장치가 설치된       계량기를 말합니다.

20. “듀얼연료설비”란 하나의 공정에서 도시가스외에 다른 연료의 사용이 가능한 설비를 말합니다.

21. “연료대체”란 한국가스공사의 요청으로 듀얼연료설비에 도시가스를 대신하여 다른 연료를      사용하는 것을 말합니다.

제 2 장  사용신청 및 계약

제 5 조 (공급계획)

당사는 법 제18조의3 규정에 의거 인천광역시장이 확정 공고하는 가스공급시설 공사계획에 대한 고객의 문의에 성실히 답변하여야 한다.

제 6 조 (가스사용 및 변경신청)

① 가스를 사용하고자 하는 자 또는 가스사용 상황(사용자 명의변경 포함) 및 용도를 변경     하고자 하는 자는 서면(별지 제1호, 제2호, 제3호, 제4호 서식, 전자적 방법에 의한 서면을     포함한다. 이하 같다.) 또는 기타 방법으로 당사에 신청하여야 합니다.

② 당사는 수요자로부터 가스공급 또는 사용변경  신청을 받은 때에는 수요자의 시간당 표준     가스소비량 및 장래 가스사용 예정량을 고려하여 별표1에 정한 기준에 의해 가스계량기의     등급을 결정하고 등급결정 근거를 포함하여 수요자 또는 시공자에게 알려주어야 합니다.

제 7 조 (계약의 성립, 변경 및 시설분담금)

① 도시가스 시설공사로 인한 가스공급 계약은 당사가 제6조제1항의 규정에 의하여 신청을     받아 공급계약을 체결한 때에 성립하며, 공급계약을 체결하지 않을 때에는 제2항의 규정에     의한 시설분담금 납부일을 계약의 체결일로 합니다. 다만, 가스사용 개시 및 사용자 변경시에     사용자는 도시가스 사용계약을 별도로 체결해야 하며, 이를 정당한 사유 없이 거부할 경우     도시가스의 공급을 거부 할 수 있습니다.

② 제6조제1항의 규정에 의한 신청자는 가스공급시설을 이용함에 따라 가스공급시설 설치비용에     대해 “인천광역시 시설분담금 산정에 관한 고시”에 의거하여 산정한 별표2의 시설분담금을     공급 계약시에 납부하여야 합니다. 다만, 당사와 협의하여 가스공급개시 전까지 분할납부     할 수 있습니다.

③ 제10조의 규정에 의한 해약후 동일 장소에서 다시 가스사용을 신청하는 자는 해약전 표준     가스소비량을 초과할 경우, 초과분에 해당하는 시설분담금을 납부하여야 합니다.

④ 제14조제3항의 규정에 따라 「계량에 관한 법률」에 의한 검정유효기간이 도래한 계량기의     검정교체로 등급이 변화하여 발생하는 초과 시설분담금은 소비자에게 징수하지 아니합니다.     다만, 연소기의 변경으로 등급변경이 발생할 경우에는 제3항의 규정에 따라 초과분에 대한     시설분담금을 납부하여야 합니다.

⑤ 당사는 제2항의 시설분담금을 청구 시 도시가스사업법 제19조의2 제3항에 따라 분담금액,     분담금을 산정한 기준 및 방법, 납부방법 및 납부기한 등을 분담받는 자에게 서면(전자적

방법에 의한 서면을 포함한다. 이하같다.)으로 통지하여야 합니다.

제 8 조 (승낙의 의무)

① 당사는 제6조제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에는 제2항에서 규정하는 경우를 제외     하고는 승낙하여야 하며, 신청일로부터 5일 이내(영업일기준)에 공급가능여부 및 공급예정     시기를 신청자에게 서면(전자적 방법에 의한 서면을 포함한다. 이하같다.)으로 통지합니다.     가스공급 승낙 통지시에는 사용계약 가능시기 및 계약조건 등 필요한 사항을 함께 안내     합니다.

② 당사는 다음 각 호의 경우에는 사용신청의 전부 또는 일부를 승낙하지 아니할 수 있으며,     신청일로부터 5일 이내에 그 사유를 신청자에게 통지합니다.

1. 가스 수급의 불균형, 공급압력 저하 등으로 가스의 안정적 공급 또는 안전에 문제가 생길        수 있는 경우나 신규 공급관 설치를 요하는 지역으로서 제8조제1항에 따라 가스공급         승낙 및 공급 예정시기를 통지 받지 않고 공사를 시행한 경우

2. 법 또는 그 밖의 관계법규에서 가스공급시설에 대한 공사가 제한되어 있을 때

3. 가스사용 신청 장소가 철도, 상 ․ 하수도, 하천, 암반 등 지형이 특수하여 가스공급시설        설치가 기술적으로 곤란하거나 시설의 안전 확보가 곤란한 경우

4. 가스공급시설을 설치하려는 지역이 개인 소유 지역으로서 해당 지역의 소유자 또는         점유자가 가스공급시설의 설치를 승낙하지 아니하는 경우

5. 도시가스 공급을 요청하는 지역이 가스공급시설 끝 부분의 배관에 인접한 지역으로서 끝 부분의        배관에서 측정한 도시가스압력이 1킬로파스칼부터 2.5킬로파스칼 까지의 범위를 유지        하지 못하여 불완전한 도시가스 공급이 발생하는 경우

6. 가스사용계약이 해지된 고객이 미납요금을 납부하지 않고 같은 장소나 다른 장소에서        가스사용을 신청하는 경우. 다만, 미납요금 납부 시에는 다시 가스를 공급합니다.

7. 재개발 또는 재건축이 계획중 이거나 승인된 경우

8. 그 밖의 정당한 사유가 있다고 시장이 인정하는 경우

③ 제1항의 규정에도 불구하고 인천광역시장이 공익상 도시가스공급이 필요하다고 인정할     때에는 당사는 도시가스를 공급할 수 있습니다.

제 9 조  (계약의 준수)

① 가스사용자는 다음 사항을 준수하여야 합니다.

1. 가스요금 및 그 밖에 이 규정에서 정한 제징수금을 기한 내에 납부하여야 합니다.

2. 가스공급 및 사용시설의 관리는 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 하며, 다음의        변경사항이 발생하는 경우에는 사전에 당사에 통지하여야 합니다.

가. 가스공급 및 사용시설의 설치 또는 변경

나. 듀얼연료설비의 설치, 변경 또는 폐쇄

3. 가스공급 및 사용시설이 속한 건축물이 매매․ 임대․ 상속 등의 사유로 가스사용자가         변경된 경우 변경된 가스사용자는 문서(전자문서 포함) 또는 전화로 당사에 가스사용자        명의변경을 신청하여야 하며, 가스사용자 명의변경 신청이 있는 경우 당사는 이전 가스        사용자의 체납확인 등 필요한 조치를 취하여야 합니다. 다만, 가스사용자가 명의변경        없이 가스를 계속 사용할 경우에는 변경요인이 발생한 일로부터 실제 변경기준 일까지의        요금은 납부하여야 합니다.

4. 가스사용자가 변경된 경우 이전 사용자의 체납요금은 변경된 가스사용자에게 승계되지 않습니다.

5. 법원경매로 취득한 물건의 경우 소유권 이전일 이전 사용자의 체납요금은 변경된 가스        사용자에게 승계되지 않습니다.

6. 그 밖의 이 규정에 정한 사항

② 제1항제1호의 규정에 의한 납부기한이 경과한 때에는 당사는 독촉장을 발부하고, 미납한     가스요금에 대하여 월 2%의 가산금을 일수 계산하여 연간 최대 2개월까지 미납원금에 부과     합니다. 다만, 가산금을 부과하는 미납원금의 범위에 부가가치세를 포함하지 않습니다.

③ 당사는 다음 각 호의 부당행위에 대한 위약금을 징수하며, 동 행위로 인하여 가스안전사고     등의 위해가 발생하는 경우 가스사용자는 그에 상응한 책임을 집니다.

1. 사용료를 감면할 목적으로 계량기 임의조작 및 파손, 무단교체 등

: 계량기 교체비용 + 전년 동월사용료의 5배

2. 봉인파손사용 : 전년 동월사용료의 3배

3. 당사의 승인 없이 무단사용 : 전년 동월사용료의 5배

4. 계량기 이전배관 불법 연결사용 : 전년 동월사용료의 5배

5. 계량기 무단이설 : 전년 동월사용료의 3배

6. 부정시공사용 : 전년 동월사용료의 5배

7. 미납요금을 면탈할 목적으로 동일고객임에도 불구하고, 다른 고객명의로 변경 신청시        : 미납요금의 1배

8. 가스계량기가 내부에 설치되어 가스사용요금을 조정할 목적으로 계량기 지침을 허위로 기재        : 지침 차이분 일시 부과(확인 시점 요금 단가 적용)

④ 제3항의 전년 동월사용료를 계측할 수 없을 때에는 최근 3개월 이내의 평균 사용료를      월 사용료로 하여 적용하며, 전년 동월 및 최근 3개월 이내 평균사용량을 산정할 수 없는     경우 사용료의 산정은 가스연소기의 총 최대가스소비량에 의거 산정합니다.

⑤ 제1항제2호에 따라 듀얼연료설비를 보유한 사용자는 당사와 별도의 연료대체 계약을 체결     하고, 연료대체 시행 관련 다음의 사항에 적극 협조하여야 합니다.

1. 듀얼설비의 설치 및 변경 또는 폐쇄 시 [별지 제11호]에 따른 통지

2. 연료대체 제도 운영을 위한 필요 자료 제출

3. 한국가스공사의 연료대체 요청에 따른 연료대체 시행 참여

4. 기타 시행 관련 사항은 한국가스공사 연료대체 시행 지침에 따라 시행

제 10 조 (해 약)

① 가스사용자가 가스사용을 폐지하고자 할 때에는 폐지예정일 3일 이전에 그 일자를 당사에     통지하여야 하며, 당사는 폐지예정일에 폐지하고, 그 폐지 일을 해약일로 합니다. 다만      특별한 사유 없이 당사가 그 폐지일 이후에 통지를 받은 경우에는 그 통지를 접수한 날을     해약일로 합니다.

② 가스사용자가 당사에 통지하지 아니하고 가스사용을 폐지한 경우에는 당사가 가스공급을     종료시키기 위한 조치를 행한 날을 해약일로 합니다.

③ 제9조 제1항 제3호에 따라 체납이 승계 되지 않도록 가스사용자가 가스사용시설이 설치된     건축물을 매매한 경우 또는 임대차계약에 따라 신규 임차인이 사용할 경우 매매일과, 임차일을     전 가스사용자와의 해약일로 합니다.

④ 제29조제1항의 규정에 의한 사유로 가스공급을 중지한 후 6개월 이내에 가스사용자가      중지사유를 해소하지 아니한 경우에는 가스공급중지일로부터 6월이 경과한 날을 해약일로 합니다.

⑤ 당사는 고객이 요금을 납기일로부터 2개월이 되는 날까지 납부하지 아니하는 경우에는     해약일 10일전까지 고객에게 요금납부를 최고한 후 공급계약을 해약할 수 있습니다.

제 11 조  (계약소멸후의 관계)

① 계약기간중의 요금 및 그 밖의 채권 채무사항은 제10조의 규정에 의한 해약 후에도 소멸     하지 아니합니다.

② 제10조의 규정에 의한 해약 후에도 당사 소유로 설치되어 있는 공급시설의 전부 또는      일부에 대하여는 설치 장소의 토지점유자 또는 소유자의 승낙을 받아 그 장소에 계속 설치할     수 있으며, 설치된 시설의 전부 또는 일부를 철거하거나 안전하게 폐쇄조치 할 수 있습니다.

제 3 장  공사 및 검사

제 12 조 (공사시행)

① 수요자가 소유하거나 점유하고 있는 토지 경계선 밖의 가스공급시설의 설치·변경 공사는     당사가 시행하고, 수요자가 소유하거나 점유하고 있는 토지 경계선 안의 가스공급시설      (사용자공급관) 및 가스사용시설의 설치·변경공사는 수요자가 자율적으로 건설산업기본법     에서 정하는 자격을 갖춘 시공자를 선정하여 시행합니다. 수요자가 시행하는 공사의 경우,     시공자는 제8조제1항에 따라 당사로부터 가스공급 승낙 및 공급 예정시기를 통지받은      후에 공사를 시행하여야 합니다.

② 제1항의 규정에 의한 시공자는 공급관에서 분기 등의 공사를 시행할 경우 가스의 공급     중단을 요하는 공사는 공사시행 10일전까지, 기타공사는 공사시행 3일전까지 당사와 협의     하여 당사 직원 입회하에 시공하여야 하며, 당사는 입회요청이 있는 경우 다른 일에 우선     하여 이에 응해야 합니다.

③ 당사는 가스사용자의 요청이 있고 당사가 필요하다고 인정하는 경우에는 가스사용자 소유의     공급시설을 인수하여 당사 소유로 할 수 있으며, 가스사용자 소유의 공급 및 사용시설에서     가스사용자의 승낙을 받아 다른 수요자의 인입배관을 설치할 수 있습니다.

④ 회사가 타인 토지 내에 공급시설을 설치하는 경우에는 토지소유자의 승낙(매매, 임차 등)을     받은 후 필요한 장소를 사용할 수 있습니다. 다만, 기술적 또는 기타 사유로 공급시설      설치가 불가피한 경우 토지 소유자는 공급시설 설치를 위한 부지를 제공할 수 있습니다.

제13조 (공급전 안전점검 및 연소기 등의 연결)

① 공급전 안전점검의 기준, 절차 등 세부사항은 안전관리규정에서 정하는 바에 따릅니다.

② 사용자공급관 또는 가스사용시설의 설치·변경공사가 끝나면 수요자 또는 시공자는 당사에     가스공급을 서면(전자적 방법에 의한 서면을 포함한다. 이하 같다.) 또는 기타 방법으로     요청하여야 합니다. 이 경우 당사는 법정검사 대상인 시설에 대하여는 법정검사 합격 여부     확인 후에, 법정검사 비대상 시설의 경우에는 안전관리규정에서 정하는 바에 따라 공급전     안전점검을 실시하고, 적합할 경우 즉시 가스를 공급하여야 합니다. 만일 당사의 공급전안전     점검을 받지 않은 상태에서 발생한 가스사고는 사용자에게 책임이 있습니다.

③ 도시가스로 연료전환하여 종전 연소기의 열량변경사실을 확인하기 위하여 연소기 제조사의     서비스기사가 도시가스를 일시적으로 사용토록 요구가 있을 경우 도시가스사에서 이를     허용하는 것은 도시가스를 공급하는 것으로 보지 않으며, 열량변경작업으로 인한 가스     사고 발생시에는 연소기 제조사가 책임을 집니다.

④ 당사는 도시가스 연결‧철거시 안전점검비용을 가스사용자로부터 직접 징수하지 아니합니다.

제 14 조  (가스계량기)

① 가스계량기의 설치는 1인(주택인 경우 1세대)의 가스사용자에게 1개를 설치하는 것을 원칙     으로 합니다. 다만, 특별한 사정으로 가스사용자의 신청이 있는 경우와 용도별로 분리가     필요한 경우에는 가스계량기를 각각 분리하여 2개 이상을 설치할 수 있습니다.

② 가스계량기는 당해 가스사용시설의 최고사용압력 및 최대가스사용량에 적합한 제품으로 도시     가스사업법의 시설기준 및 기술기준에 맞도록 정확히 계량할 수 있고, 점검 ․ 검사 ․ 취급      등 안전 및 유지관리가 용이한 곳에 설치하여야 하며, 고장이나 검교정, 유효기간 만료 등     으로 인하여 교체 설치 시에는 당사가 수요자의 의사를 반영하여 가스계량기를 선정․설치합니다.     다만, 40등급 초과 대용량 계량기의 최초 설치 시에는 당사와 수요자가 협의하여야 합니다.

③「계량에 관한 법률」에 의한 가스계량기의 검·교정 및 교체는 당사가 실시하고, 10등급     미만 계량기의 검·교정 및 교체비용은 주택용은 기본요금으로 비주택용은 사용요금에 포함     하여 징수하며, 10등급이상의 계량기에 대해서는 별표4의 비용을 매월 가스요금고지서에     별도 합산 ․ 부과합니다.

④ 10등급이상 계량기를 설치하고 별표4의 비용을 매월 부담한 소비자가 계량기를 철거하거나     등급변경으로 인해 교체한 경우 당사는 기 납부한 비용을 전액 환급합니다. 사업자는 공급     계약 체결시 동 조항을 고지하여야 합니다.

⑤ 가스사용자는 당사에 가스계량기의 성능검사를 요청할 수 있으며, 검사결과 계량기의 오차가    「계량에 관한 법률」에서 정한 사용공차를 초과할 때에는 당사의 비용으로 신속하게 이를     교체 또는 수리합니다. 또한 가스사용자는 계량에 관한 법률에서 정한 검정기관에 계량기     성능검사를 의뢰할 수 있으며 이에 소요되는 비용은 가스사용자가 부담합니다. 다만, 검사     결과 사용공차를 초과 할 때에는 당사의 비용으로 합니다.

⑥ 일반 계량기 이외 특수계량기를 설치시 당사는 일반 계량기 관리기준에 준해 처리하며,     가스사용자가 특수계량기를 계속 사용하고자 할 경우 일반계량기에 비해 추가로 발생되는     비용은 가스사용자가 부담합니다.

제 14 조의 2 (온압보정장치)

가스사용자가 선택하여 온압보정장치를 설치할 경우에는 가스시설의 안전과 측정의 정확성을 위하여 당사에 사전통지 하여야 하며, 가스사용자는 유지관리의 의무를 다해야 합니다.

제 15 조 (공사비)

① 가스계량기를 포함한 사용시설 공사비와 공동주택 등 토지경계선내의 가스사용자 소유의     공급시설 공사비는 수요자의 부담으로 합니다.

② 도로와 병행한 본관, 공급관 및 지역정압기 설치공사비는 당사의 부담으로 합니다. 다만,     경제성 미달지역에서 수요자가 도시가스를 사용하고자 할 경우에는 도시가스사업법 제19조의2     규정에 의거 수요자가 가스공급시설 설치비용의 전부 또는 일부를 부담하여야 합니다.

③ 제2항의 경제성 미달지역 세대수는 해당 공급신청지역의 신청세대수가 아닌 잠재 수요 세대수를     말하며, 수요가부담 시설분담금 별표 2을 산정하여 3년간 동일하게 적용합니다. 단, 잠재 수요     세대수는 공급신청 지역 내에 미신청 세대(심야전기, 폐가 제외)와 건축허가 및 건축물 공사 중인     토지를 포함한 세대수를 말합니다.

④ 인입배관 및 가스차단장치 공사비는 당사와 수요자가 50%씩 분할하여 부담하여야 하나,     「주택법」에 따른 100호 이상의 주택건설사업을 시행하는 경우에는 당사에서 전액 부담합니다.     다만, 수요자의 동의를 얻어 수요자 토지 안에 설치한 가스차단장치와 도시가스사업법 시행규칙     별표6 제3호가목1) 단서에 따라 같은 목 1)가) 및 나)에서 규정하는 전체 세대수(공동주택     등에 공급되는 가스압력이 중압 이상으로서 150세대, 공동주택 등에 공급되는 가스압력이     저압으로서 250세대)를 초과하는 압력조정기의 설치․유지․관리 및 교체에 수반되는 비용은     당사가 부담합니다.

⑤ 공동주택 등의 토지경계선내의 가스사용자 소유의 공급시설 및 가스사용자 시설의 검사,     보수, 교체, 철거, 개량 및 관련법규 개정으로 인한 시설보강에 소요되는 비용은 가스사용자가     부담합니다. 다만 가스누설 등의 응급조치비용은 당사가 부담합니다.

⑥ 가스사용자에 의하거나 굴착공사로 인하여 파손 ․ 멸실 ․ 변경을 요하는 공급시설의 복구,     철거 및 변경공사비는 원인행위자가 부담합니다. 다만, 도로와 병행한 배관으로부터 분기된     인입배관의 분기점 철거에 소요되는 비용은 당사 부담을 원칙으로 하되, 다음 각 호에      해당하는 경우는 제외합니다.

1. 도시 및 주거환경정비법 제2조 제2호에 해당하는 정비 사업으로 인천광역시장이 지정        고시한 정비구역내의 인입배관

2. 도시가스사업법 시행규칙 제2조 제1항 제7호에 따른 배관의 압력이 중압에 해당하는        인입배관

⑦ 수요자는 수요자의 요청에 의해 공사를 중지한 경우에는 이미 소요된 비용 및 공사의 중지로     인하여 발생된 손해를 당사에 배상하여야 합니다.

⑧ 신규 공급관 설치를 요하는 지역으로서 법 또는 그 밖의 사유로 인하여 사용기간이 공급     비용상 가스공급시설 내용연수에 미치지 못할 것이 예상된 경우 수요자와 협의를 통해      공사비를 수요자에게 부담시킬 수 있습니다.

제 4 장  검침 및 사용량 산정

제 16 조 (검 침)

① 가스사용량 검침과 요금고지서 송달은 당사가 매월 또는 격월 정례 일에 실시함을 원칙으로     합니다. 다만, 주택용의 경우 취사전용과 하절기(6월~9월) 난방용은 격월로 실시할 수      있습니다. 또한, 취사전용의 경우에는 사용자와 협의하여 분기 또는 반기 등으로 운영할 수     있고, 가스사용자의 동의를 얻은 경우에는 자가검침을 시행할 수 있습니다.

② 다음 각 호의 경우에는 별도 검침을 실시합니다.

1. 가스사용이 개시 또는 폐지되었을 때

2. 가스사용자의 변동이 있을 때

3. 가스계량기의 교체 또는 등급을 변경할 때

4. 사용량의 현저한 변동이 있어 가스사용자의 신청이 있을 때

③ 당사는 가스계량기가 실내에 설치되어 사용량 검침에 어려움이 있어 당사가 수요자 자가 검침을     시행할 경우 수요자는 이에 적극 협조하여야 하며, 당사가 확인검침을 할 경우에는 확인검침일을     사전에 수요자에게 통보하여야 하며 수요자는 이 경우에 적극 협조하여야 합니다.

④ 원격검침계량기 등 특수계량기에 의한 지침을 활용하여 요금을 고지할 경우 계량기와 지시부의     지침이 다를 경우 계량기 지침을 적용하며, 이 경우 요금의 정산은 정산시점의 요금단가를      적용합니다. 다만, 사용기간이 확인 가능한 경우 사용기간의 단가를 적용합니다.

제 17 조 (계량의 단위)

사용량의 계량단위는 세제곱미터(㎥)로 하며 검침시 소수점 이하의 단위는 절사합니다.

제 18 조 (사용량의 산정)

① 당사는 제27조제1항제3호의 규정에 의한 압력으로 공급되는 경우의 사용량은 인천광역시     고시(가스공급량 측정의 적정성을 확보하기 위한 보정계수 적용에 관한 고시)에 의거하여      가스사용자의 해당월분 사용량을 결정합니다.

② 당사는 제1항에 의한 사용량(N㎥)에 한국가스공사에서 공지하는 해당기간의 월간가중평균     열량(MJ/N㎥)을 곱하여 열량요금 사용량(MJ)을 산정합니다. 또한 한국가스공사 이외의 도시     가스사업자가 공급하는 도시가스의 열량이 제27조제1항에서 정한 열량기준을 충족할 경우에는     동 사용열량 산정방식을 준용합니다.

③ 당사는 가스사용자의 부재 및 각종 재난으로 검침을 할 수 없을 때에는 전년 동월 사용량     또는 전월 사용량을, 가스계량기의 고장 등 그 밖의 사유로 사용량을 명확히 계측할 수      없을 때에는 전년 동월 사용량으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 전년      동월 포함 전후 1개월(3개월)간의 월평균사용량 및 전월사용량 또는 월사용 예정량을 기준     으로 산정하여 통지합니다.

④ 제3항의 규정에 의한 인정사용량은 익월 검침시에 정산합니다. 다만, 익월 검침이 불가시     검침을 통한 사용량 확인 시에 정산합니다.

⑤ 제27조제1항제3호의 규정에 의한 최고압력을 초과하여 공급되는 경우의 사용량은 아래의     산정식으로 계산하든가 별도의 압력, 온도 등 보정장치를 설치하여 산정합니다.

V1 × (101,325 + P)

V = -------------------

101,325 + 980.7

V = 제5항의 규정에 의한 산정사용량(㎥)

P = 최고압력을 초과하여 공급하는 압력(㎩)

V1= 가스계량기의 검침량(㎥)

V1 × (10,332 + P)

V = --------------------

10,332 + 100

V = 제5항의 규정에 의한 산정 사용량(㎥)

P = 최고압력을 초과하여 공급하는 압력(㎜Aq)

V1= 가스계량기의 검침량(㎥)

제 18 조의 2 (온압보정장치에 의한 사용량의 산정)

① 제14조의2에 따라 온압보정장치를 사용하는 경우, 온압보정장치에서 산출된 보정 값으로     해당월분 사용량을 결정합니다.

② 제14조의2에 따른 사전통지 없이 온압보정장치를 설치하거나, 고장 등으로 사용량을 명확히     측정 할 수 없을 때에는 제18조의 사용량 산정기준에 따라 사용량을 결정합니다.

제 5 장  요  금

제 19 조 (요 금)

① 가스요금은 수요자가 가스를 사용하기 시작한 날로부터 시작되며, 사용요금은 인천광역시장이     승인한 별표3의 요금표를 적용합니다.

② “도시가스요금 원료비 연동제”(`98.8.1 시행)에 따라 원료비 변동에 의한 도매요금 변동     가격을 통보받은 경우 당사는 소비자 요금에 자동연동조정 시행합니다.

③ 원료비(도매요금)를 제외한 타 사유로 공급비용을 변경하고자 할 때에는 인천광역시장의     사전 승인을 받습니다.

④ 가스요금이 변동되는 경우 당사는 제20조제1항의 규정에 의한 납입고지서 또는 기타 방법     으로 요금표와 요금변동 유무를 기재하여 수요자가 확인할 수 있도록 하여야 합니다.

⑤ 가스요금 조정시 별도의 검침을 실시하지 아니한 때에는 월 사용량을 요금조정 전후의      가격에 따라 사용일수에 비례하여 적용합니다.

⑥ 사회복지시설에 대한 요금 감면은 산업통상자원부의 “사회복지시설에 대한 도시가스요금     경감지침”에 따릅니다.

⑦ 사회적 배려대상자에 대한 요금 감면은 산업통상자원부의 “사회적 배려  대상자에 대한     도시가스요금 경감지침”에 따릅니다.

제 20 조  (요금의 수납)

① 당사는 제18조의 규정에 의한 열량요금 사용량(MJ)에 따라 별표3의 요금표에 의하여 산정한     요금을 납부 마감일 7일전까지 당사 소정의 납입고지서로 가스사용자에게 송달하여야      하며, 전자고지(스마트폰 애플리케이션, 알림문자, 전자우편 등)의 방법을 우선하여 사용     합니다. 다만, 가스사용자가 종이고지서를 요청할 경우 이에 응하여야 합니다.

② 가스사용자가 납부일까지 요금을 납부하지 않는 경우에는 납부일 경과 후 30일 이내에     7일의 납부기간을 정한 별도의 독촉고지서를 송달하거나 익월 납입고지서에 체납요금을     별도로 표기하고 익월 요금에 합산하여 청구합니다.

③ 당사는 1인의 가스사용자가 2개 이상의 가스계량기를 각각 분리하여 설치하였을 때에는     각각의 사용량에 따른 요금을 징수합니다. 다만, 주 계량기를 경유하여 설치된 2개이상의     계량기에 대하여는 별도로 사용량을 검침하지 아니합니다.

④ 당사는 주택용 사용자에 대하여는 기본요금을 징수합니다.

⑤ 당사는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기본요금을 징수하지 아니합니다.

1. 제28조의 규정에 의하여 월중 5일 이상 공급 또는 사용을 제한한 경우

2. 최초공급, 해약 또는 제29조의 규정에 의한 공급중지로 사용일수가 월중 15일에 미달        하는 경우

⑥ 공익상 그 밖의 특별한 사유로 법 또는 규정과 산업통상자원부장관의 지침이 있을 때에는     사용료 및 그 밖의 제징수금을 감면할 수 있습니다.

⑦ 분실, 훼손 등의 사유로 요금납입고지서를 사용할 수 없을 때에는 요금납입고지서를 재     발급하여 요금을 징수할 수 있습니다.

제 21 조 (가스요금 용도 구분)

가스요금은 사용용도에 따라 주택용(취사·난방), 업무난방용, 일반용(영업1,영업2), 냉난방공조용, 산업용, 연료전지용, 공동주택 등 열병합용, 집단에너지 열병합용, 공동주택 열전용, 집단에너지 열전용, 수송용으로 분류하고, 각 용도는 다음 각 호와 같이 적용합니다. 다만, 단일 계량기를 통해 복수의 용도로 공급되는 가스는 용도구분에 관한 특별계약이 있는 경우를 제외하고는 주 사용용도를 적용합니다.

1. 주택용 요금은 「주택법」제2조의 규정에 의한 주택 및 준주택에서 취사 또는 난방용으로      사용하는 가스에 적용합니다.<2010.8.10 개정>

2. 업무난방용 요금은「지방세법」제104조제2호의 규정에 의한 건축물에서 난방용으로 사용      하는 가스에 적용합니다. 다만, 타 용도의 요금으로 구분된 경우에는 적용하지 아니합니다.

3. 일반용 영업1 요금은 1호, 2호 및 4호 내지 13호 이외의 용도로 사용하는 가스에 적용합니다.

4. 일반용 영업2 요금은 목욕탕, 스포츠시설, 폐기물처리시설에서 사용하는 가스에 적용합니다.

5. 냉난방공조용 요금은 지방세법 제104조 제2호에 의한 건축물에서 냉난방 공조기기를 설치      하고 하절기(5월~9월)에는 냉방, 동절기 및 기타 월에는 난방용으로 동시에 사용되는 가스에      적용합니다. 다만, 냉방기를 설치하고 하절기(5월~9월) 냉방용으로 사용되는 가스는 하절기      에만 공조용 요금을 적용합니다.

6. 산업용 요금은 통계청고시의 한국표준산업분류에서 정한 제조업체의 제조 공정용과 동일      장소내의 부대시설(사택 제외)에서 사용되는 가스에 적용합니다. 다만, 열병합 발전에 사용      되는 가스는 열병합용 또는 열전용설비용을 적용합니다.

7. 공동주택 등 열병합용 요금은 열병합발전시스템에 직접 사용되는 가스에 적용합니다. 다만,      집단에너지용 요금에 해당하는 가스는 제외합니다.

8. 공동주택 열전용 요금은 공동주택 자가소비 열병합발전시설에 포함된 열전용 보일러에서      사용하는 가스에 적용합니다.

9. 집단에너지 열병합용 요금은 집단에너지사업법 제2조 제3호에 따라 사업자가 사용하는      열병합발전시스템에 사용되는 가스에 적용합니다. 다만, 전기사업법 제2조 제10호의 규정에      의한 구역전기사업자가 사용하는 열병합발전시스템은 공동주택 등 열병합용 요금을 적용      합니다.

10. 집단에너지 열전용 요금은 제9호의 열병합발전시스템과 연계된 열전용 보일러와 집단      에너지사업법 제2조 제3호의 규정에 의한 집단에너지사업자가 사용하는 열전용 보일러에      사용되는 가스에 적용합니다.

11. 수송용 요금은 「자동차관리법」의 적용을 받는 자동차의 연료 및 자동차 충전용 수소      제조에 사용하는 가스에 적용합니다.

12. 연료전지용 요금은 주택용, 건물용, 발전용 등의 연료전지에 사용되는 도시가스에 적용합니다.

제 22 조 (10원단위 미만 처리)

요금 및 그 밖의 제징수금의 계산 결과 10원 미만의 금액이 발생한 경우에는 그 단위를 절사합니다.

제 23 조 (보증금)

① 당사는 다음 각호의 1에 해당하는 가스사용자에게 공급개시, 재공급 또는 계속공급의 조건     으로 월 사용예정량의 3월분이내에 해당하는 금액을 초과하지 않는 범위내에서 보증금을     예치시킬 수 있으며, 가스사용자가 희망하는 경우 보증보험증권 등으로 대체할 수 있습니다.

1. 월 예정사용량이 42,470MJ/월 이상 가스사용자

2. 가스사용자와 가스사용시설이 설치된 건물소유주가 상이한 가스사용자. 다만, 주택용        또는 월 예정사용량 16,980MJ/월 미만 가스사용자는 제외합니다.

3. 제29조제1항의 규정에 의한 가스공급중지의 조치를 받은 가스사용자

4. 가스요금을 년3회 이상 연체한 가스사용자

5. 부도, 파산, 회생절차 등으로 보증 설정이 필요한 가스사용자

6. 공동주택, 기숙사, 오피스텔 등 입주 전 가스보일러의 시험가동 및 동파방지를 위한        임시사용 가스사용자

② 제1항의“월 사용예정량”은 다음 각 호의 순으로 산정합니다.

1. 최근 2개년 이내 최대 월사용량

2. 설계시 반영된 월 예상 최대사용량

3. 도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준(KGS FU551) 1.9 월사용예정량 산정기준에        따른 월 사용예정량

③ 제1항의 규정에 의한 보증금의 예치기간 또는 보증보험증권의 보증기간은 제10조의 규정에     의한 해약일까지로 합니다. 다만, 제1항제1호의 경우 2년 이내로 하되, 동 기간중 1회이상     연체시 보증기간을 연장할 수 있습니다.

④ 당사는 보증금을 예치한 가스사용자가 요금의 납부일 후 30일을 경과하고, 당사가 독촉장     (전자고지서 포함)을 발송한 후 10일 이내에도 요금을 납부하지 않을 때와 제29조제2항의     규정에 의한 공급중지의 신청이 있을 때에는 미납된 요금(가스계량기 교체비용 포함)을     가스사용자에게 통지하고, 보증금과 이자와의 합계액에서 이를 충당하며, 충당후 부족분은     추가로 징수합니다.

⑤ 당사는 제11조의 규정에 의한 계약이 소멸된 때에는 보증금과 이자와의 합계액중에서      제4항의 규정에 의한 미수의 요금이 있을 경우 당해 금액을 공제한 잔액을 지체 없이      반환합니다.

⑥ 보증금(현금 예치시)에 대한 이자는 다음 각 호에 따른 이율을 적용하며, 매년 당해연도     예치기간에 의거 산정하여 익년 1월 사용요금 부과시 정산하거나 가스사용자에게 직접     지급합니다.

1. 보증기간이 1년 이상 확정된 경우 : 시중은행 1년만기 정기예금 이자율 변동기간별         평균 이율

2. 보증기간 미확정, 보증기간 내 중도해지, 보증기간 만료 후 : 시중은행 보통예금 이율

제 24 조 (요금의 납기와 수납방법)

① 요금은 매월 또는 각 고지분을 소정 납기내까지 징수합니다. 다만, 공급중지, 폐지, 부도,     회생절차 또는 연2회 이상의 습관적으로 미납된 수요가는 월3회 이내에 분할 검침하여     징수할 수 있으며, 이 경우 공급을 중지 또는 폐지하였을 때에는 수시로 이를 징수할 수     있습니다.

② 당사는 가스사용자가 부도, 회생절차 또는 기업 파산사태가 발생한 사실을 인지하였을      경우에는 인지일 전 사용요금에 대하여도 납기와 무관하게 즉시 요금을 징수할 수 있습니다.

③ 당사는 인천광역시장의 특별한 지시가 있을 때에는 납기를 따로 정하여 요금을 징수할      수 있습니다.

④ 가스사용자는 당사가 지정하는 은행이나 장소 등에 납부기한 내에 요금 등을 납부하여야     합니다.

⑤ 가스사용자가 가스 요금을 기존의 방법 이외에 신용카드로 납부하고자 하는 경우, 당사는     인터넷 등을 이용하여 납부할 수 있도록 필요한 조치를 하여야 합니다. 다만, 신용카드 납부는     산업용을 제외한 요금에 적용합니다.

⑥ 인천광역시장은 신용카드 이용으로 발생한 수수료에 대하여 이를 공급비용 산정 시 반영합니다.

제 25 조  (요금 계산의 정정)

당사는 제14조 제5항의 규정에 의한 가스계량기 검사결과 계량에 관한 법률에서 정한 사용공차를 초과하여 과속 또는 저속 등이 있을 때에는 그 오차분의 요금을 전년 동월 포함 전후1개월(3개월)간의 월평균 사용량으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우에는 전월 사용량 또는 월사용 예정량을 기준으로 산정하여 정산합니다.

제 26 조  (이의 신청)

① 사용료 및 그 밖의 제징수금의 조정 또는 징수에 대하여 이의가 있는 가스사용자는 그      통지를 받은 날로부터 15일 이내에 당사에 이의를 신청하여야 합니다.

② 당사는 제1항의 규정에 의한 이의신청을 받은 날로부터 7일 이내에 이의신청에 대한 심사     내용을 결정 통지하여야 합니다.

③ 제1항의 규정에 의한 사용료 및 그 밖의 제징수금에 대하여 이의를 신청하는 경우에도     납기일은 변경되지 아니합니다.

④ 사용료 및 그 밖의 제징수금의 계산 또는 적용이 잘못된 가스사용자가 그 요금의 지불을     연체하였을 경우 정당한 요금을 초과하는 부분에 대하여는 가산금을 적용하지 아니하며,     당사의 과실에 의하여 사용료 및그 밖의 제 징수금의 계산 또는 적용이 잘못된 가스        사용자가 그 요금을 납부하였을 경우 정당한 요금을 초과하는 부분에 대하여는 환불금액에     그 동안의 이자를 가산하여 환불하며, 이자율은 연5%를 적용합니다.

⑤ 당사는 검침 및 공급중단 등 그 밖의 과실로 가스사용자에게 피해 또는 손해를 입혔을      경우, 가스사용자와 협의 또는 관련법에 따라 보상 또는 배상하여야 합니다.

⑥ 가스사용자가 사용자의 부주의가 아닌 옥내 가스배관 손상 및 가스보일러 이상으로 가스     누출 시에 누출량에 대한 요금을 감면 받고자 하는 경우 요금고지서를 받은 날부터 90일     이내에 감면신청을 당사에 하여야 하며, 당사는 요금감면 신청이 있는 경우 누출여부를      확인하여 요금을 감면하여야 합니다. 누출된 월의 요금은 전년 동월 사용량, 전월사용량     순으로 산정하는 것을 원칙으로 하며, 그 외의 경우에는 월사용 예정량 등 합리적인 사용량을     적용하여 초과된 요금을 감면합니다.

제 6 장  공  급

제 27 조 (공급가스의 열량 등)

① 당사가 공급하는 열량은 한국가스공사가 공급하는 천연가스 열량으로 하며 압력 등은 다음과     같습니다.

1. 열량 : 최고열량 ··· 44.4MJ/N㎥ (10,600㎉/N㎥)

최저열량 ··· 42.28MJ/N㎥ (10,100㎉/N㎥)

기준열량 ··· 42.47MJ/N㎥(10,144kcal/N㎥)

다만, 상기 열량범위내에서 해당수급지점의 월간가중평균 열량은 한국가스공사 전체     수급지점의 월간 가중평균열량의 ±2% 이내이어야 한다.

2. 성분 : 천연가스(메탄 85%이상)

3. 압력(가정용) : 최고압력 …… 2,451.7㎩(250㎜Aq)

최저압력 ……   980.7㎩(100㎜Aq)

다만, 당사가 지역특성에 따라 필요한 압력을 변경하여 공급할 수 있으며, 「도시가스     사업법 시행규칙」 별표6에 의거하여 「집단에너지사업법」제9조제1항에 따라 집단     에너지 사업허가를 받은 수요자에게는 최고압력 4MPa 이하로 공급할 수 있습니다.

4. 도시가스 품질기준은 산업통상자원부 도시가스의 품질기준 등에 관한 고시에 따른다.     다만, 천연가스의 웨버지수는 한국가스공사의 천연가스공급규정 제40조의 규정에 따른다.

② 당사는 제1항의 규정에 의한 최고압력을 초과하는 가스의 사용신청이 있는 경우에는 그     수요자와 협의하여 별도로 압력을 정하여 공급할 수 있습니다. 다만, 이로 인한 추가비용은     수요자의 부담으로 합니다.

③ 당사는 제28조 및 제29조의 규정을 제외하고는 공급시설 부족으로 가스사용자에게 공급     중단 또는 부족이 발생되지 않고 안정공급이 되도록 수급계획을 수립․ 시행합니다.

제 28 조 (공급 또는 사용의 제한)

① 당사는 다음 각 호의 경우에는 공급권역의 전부 또는 일부에 대하여 공급을 제한 또는      중지할 수 있습니다.

1. 천재지변, 비상재해 등 그 밖의 불가항력의 상황 및 굴착공사 사고 등이 발생하였을 때

2. 가스공급시설에 고장이 발생하였거나 발생할 우려가 있을 때

3. 가스공급시설의 수리 ․ 변경 ․ 교체 등의 공사시행을 위하여 부득이할 때

4. 관계법규 및 이 규정에 의한 경우 또는 인천광역시장의 지시가 있을 때

5. 듀얼연료설비를 사용하고 있어 연료대체 계약이 체결된 경우

② 당사는 제1항의 규정에 의한 각호의 경우 천재지변 등 부득이한 경우를 제외하고는 그     취지를 보도기관을 통해 공고하거나 안내문을 배부하여 가스사용자에게 사전에 홍보하여     대비하도록 하여야 합니다.

③ 당사가 공급의 제한이나 중지 시에는 가스사용자의 불편을 최소화하도록 시간대의 조정,     시간의 단축 등을 위하여 최대한 노력하여야 합니다.

④ 제1항의 규정에 의한 사용제한 및 중지 또는 제29조의 규정에 의한 중지 결과 가스사용자     등에게 손해가 발생하더라도 당사는 책임을 지지 아니합니다. 다만, 당사의 잘못으로 인하여     손해가 발생하였을 때에는 그러하지 아니합니다.

제 29 조  (공급중지)

① 당사는 다음 각 호의 사유가 있을 때에는 가스사용자에게 공급중지일 5일전에 그 사유     및 중지 예정일을 통지(SMS, 전화, 안내문 등) 하고 가스공급을 중지할 수 있습니다.

1. 요금 및 그 밖의 이 규정에 의한 제징수금을 기한내 납부하지 아니하여 2회 이상 독촉장     (전자고지서 포함)을 받고도 이를 이행하지 아니한 때. 다만, 미불금의 지불이 명확히     예견되거나 특히 필요하다고 당사가 인정할 때에는 가스공급을 연장할 수 있습니다.

2. 당사 또는 당사가 지정하는 자가 행하는 검침․ 점검․ 작업을 정당한 사유 없이 거부      또는 방해한 때

3. 계약을 체결하지 않거나 부정한 방법으로 가스를 사용한 때 또는 사용한다고 명확히 인정될 때

4. 제9조의 계약의 준수사항을 위반하여 가스공급 및 사용시설을 임의 변경한 때

5. 가스사용자의 토지내에 있는 당사 소유의 공급시설을 고의로 손상 또는 망실하여 중대한     손해를 입혔을 때

6. 가스사용자 등이 2개월 이상 소재가 불분명할 때

7. 법 제26조의 규정에 의한 안전관리규정에 따라 시설의 개선을 권고하고, 가스사용자가     그 권고를 따르지 아니하거나 가스사용상태가 위험하다고 인정될 때

8. 그 밖의 안전관리와 관련한 당사의 정당한 권고사항을 이행하지 않았을 때

9. 제23조제1항 제4호, 5호에 해당하는 사용자가 정당한 사유 없이 보증금 예치를 거부할 때

② 가스공급을 중지 또는 폐지하고자 하는 가스사용자는 당사에 신청하여야 합니다. 다만,     공급중지기간은 6월 이내로 하되, 만기 시 연장할 수 있습니다.

③ 제1항에 의한 정상적인 공급중지(계량기 전단밸브 차단)가 불가능하고 가스사용자에게      절차 및 제반비용이 사전 통지된 경우 당사는 공급을 제한하기 위한 행위(배관절단 후      안전 마감 조치 등)를 할 수 있으며, 이로 인한 소요비용은 통지내용에 따라 처리합니다.

제 30 조 (공급중지 등의 해제)

① 당사가 이 규정에 의하여 공급을 중지한 경우 가스사용자는 그 공급중지 사유를 해소하거나     손해를 배상한 때에는 당사에 공급중지 해제를 신청하여야 합니다.

② 당사는 제1항의 규정에 의한 신청이 있는 경우에는 시설을 점검하고 가스 사용상 위해     요인이 없다고 판단되는 경우에는 24시간 이내에 신속히 공급을 재개하여야 합니다.

③ 제29조제2항의 규정에 의하여 사용시설을 폐지한 후 가스사용자가 다시 공급을 원할 때     에는 제6조의 규정에 의한 새로운 신청자와 동일한 것으로 봅니다. 다만, 공급 및 사용     시설에 변동이 없는 한 동일 사용시설에 대한 시설분담금은 받지 아니 합니다.

제 7 장  안  전

제 31 조 (가스사용자의 안전관리 책임)

① 가스사용자가 가스누출을 감지한 때에는 즉시 가스계량기 전후의 밸브 및 퓨즈콕을 잠그고     당사에 통보하여야 합니다.

② 가스사용자 등은 가스사용시설 일체에 대하여 선량한 관리자의 주의로서 위해가 발생하지     아니하도록 안전하게 사용 및 관리하여야 하며, 관리의무를 태만히 함으로서 발생되는      손해에 대하여는 당사가 책임을 지지 아니합니다.

③ 가스사용자가 고압가스 등을 함께 사용하는 경우에는 법 및 관계법규가 정하는 바에 따라     별도의 안전시설을 설치하여야 하며, 이 경우 설치비용은 가스사용자의 부담으로 합니다.

④ 가스사용자는 그의 가족․ 고용인․ 동거인 등의 행위에 대하여 도시가스사업법, 민법 등 관계     법령과 이 규정에 따라 책임을 질수 있습니다.

⑤ 공동주택의 정기점검 불합격시 시설개선의 기간이 90일을 초과할 경우 재검수수료는 사용자가     부담합니다.

제 32 조 (다른 규정과의 관계 및 개인정보의 보호)

① 이 규정에서 정하지 아니한 가스공급 및 사용시설의 안전에 관한 사항은 법 제26조의      규정에 의거 당사가 인천광역시장에게 제출한 안전관리규정을 적용합니다.

② 당사는 가스사용 신청, 가스사용계약, 시설부담금·요금의 청구 및 납부 등 가스의 공급     및 사용과 관련하여 필요한 고객 개인정보를 수집할 수 있으며 고객 개인정보의 수집은     가스공급 및 사용 등 관계업무 수행을 위한 최소한의 범위로 합니다.

③ 당사는 다음 각 호의 경우와 고객의 동의가 있는 경우를 제외하고는 고객 개인정보를 이용     하거나 제3자에게 제공하지 아니합니다.

1. 가스공급 및 사용 등 관계업무에 직접 이용하는 경우

2. 법령에 의하여 제3자에게 제공하는 경우

④ 당사는 고객 개인정보를 처리하는 직원 또는 고객 개인정보의 처리업무를 위탁받은 자가     직무상 알게 된 개인정보를 누설 또는 권한 없이 처리하거나, 타인의 이용에 제공하는      행위 등 부정한 방법으로 사용하지 않도록 합니다.

제 8 장  기  타

제 33 조 (문서보관)

① 당사는 공급비용 산정 자료 등 법 또는 인천광역시장이 정하는 서류에 대하여는 국세 자료     보관기간과 동일하게 5년간 보존하여야 합니다.

② 당사는 정당한 사유로 민원인 및 그 밖의 관계기관의 정보 공개(열람 등) 요청이 있을      때에는 이에 응하여야 합니다.

제 34 조 (사용 장소의 출입)

당사는 검침 ․ 점검 ․ 조사 및 그 밖의 작업이 필요한 경우에는 당사 직원 및 당사의 위탁을 받은 회사의 직원을 가스사용자의 시설 설치장소에 출입하게 할 수 있으며, 가스사용자는 정당한 사유가 없는 한 출입을 승낙하여야 하며, 출입자는 사원증명서 또는 신분증명서를 제시해야 합니다.

제 35 조 (인천지역도시가스협의회)

본 규정의 목적을 원활히 달성하고 가스공급 제반사항 협의 및 인천지역 회사의 대표적 업무수행 등을 위하여 인천지역도시가스협의회(이하 "협의회"라 한다)를 운영할 수 있습니다.

부   칙

제 1 조 (승인일) 이 규정은 1984년 2월 1일 시장의 승인을 받아 1984년 1월 11일부터 시행한다. (인천 상정 1379-2822)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1985년 3월 7일부터 개정 시행한다.(상정 29232-5267)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1985년 6월12일부터 개정 시행한다.

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1987년 2월 18일부터 개정 시행한다.(상정 29231-8142)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1987년 12월 24일부터 개정 시행한다.(상정 29231-440)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1988년 9월 7일 시장의 변경 승인을 받아 1988년 9월 1일부터 시행한다. (상정 29231 - 23561, 1988. 9. 7)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1988년 9월 7일 (상정 29231-23561) 변경승인 내용을 정정하여 1988년 11월 7일부로 변경 시행한다. (상정 29231-28846, 1988.11. 7)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1993년 2월 20일 시장의 변경 승인을 받아 1993년 2월19일부로 변경 시행한다. (상정 57244-234, 1993. 2.20)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1994년 5월 1일부터 시행한다. (상정 57244-572)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1995년 4월26일부터 시행한다. (상정 57244-399)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1995년 5월25일부터 시행한다.

(상정 57244-508, 1995. 5.25)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1995년 7월 10일부터 시행한다.

(상정 57244-668, 1995. 7.10)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 8월고지 분부터 적용한다. (상정 57244-829)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1996년 2월 1일부터 시행한다. (상정 57244-216, 1996. 2. 1)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1997년 5월 17일부터 시행한다.

(공업 57244-929, 1997. 5.17)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1997년 8월 1일부터 시행한다.

다만, 별표 3 (시설분담금)의 규정은 가스공급자와 사용자간의 가스공급 체결일을 기준으로 적용한다. (공업 57244-1253, 1997. 7. 7)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1998년 5월 4일부터 변경 시행한다.

(공업 57244-710, 1998. 5. 4)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1998년 6월 27일부터 변경 시행한다.

(공업 57244-1050, 1998. 6.27)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1998년 8월 1일부터 변경 시행한다.

(공업 57244-1196, 1998. 7.25)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1999년 3월 20일부터 변경 시행한다.

(경제 57244-340, 1999. 3.30)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1999년 5월 24일부터 변경 시행한다.

(경제 57244-547, 1999. 5.24)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1999년 6월 1일부터 변경 시행한다.

(경제 57244-599, 1999. 5.31)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1999년 7월 3일부터 변경 시행한다.

(경제 57244-721, 1999. 7. 2)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 1999년 10월 1일부터 변경 시행한다.

(경제 57244-198, 1999. 10. 1)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다.

(경과조치) 이 규정 시행이전에 행하여진 사항에 대하여는 이 규정에 적합하게 이루어진 것으로 봅니다. (기업 57244-444, 2000. 3.17)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다.

(기업 57244-655, 2000. 4.22)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 7월 1일부터 시행합니다. 다만, 제17조제2항은 1월1일부터 적용합니다.

(경과조치) 이 규정 승인전에 제17조 제3항의 규정에 의하여 공사비부담 계약이 이루어진 경우 종전의 규정을 적용합니다.

(기업 57244-2262, 2001. 10.31)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다. (기업 57244-2634, 2001. 12.20)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다.

단, 제17조제2항은 인입관 공사비 적용시기와 동일하게 적용합니다.

(경제 57244-817, 2003. 5.9)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인 일로부터 시행합니다.

(경과조치) 이 규정 승인 전에 제7조 제2항의 규정에 의하여 시설분담금 납부가 이루어진 경우 종전의 규정을 적용합니다.(경제-57244-1805, 2003. 9.30)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인 일로부터 시행합니다.

(경제정책과-3477, 2005. 4. 2)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행합니다.

(경제정책과-15399, 2006. 12. 20)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인 일로부터 시행합니다.

(에너지정책과-20, 2007. 11. 1)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2007년 12월 1일부터 시행합니다.

(에너지정책과-706, 2007. 12. 28)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 2008년 1월 4일부터 시행합니다.

(에너지정책과-2252, 2008. 3. 5)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다.

(에너지정책과-5893, 2008-06-16)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다.

(에너지정책과-2084, 2009-02-20)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다. 다만, 제18조 제1항의 규정은 인천광역시 고시(제2009-82호) 시행일부터 적용합니다.

(에너지정책과-5335, 2009.05.11)

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인일로부터 시행합니다.

(신성장동력과-386, 2010.08.10)

부  칙 <2012. 4. 26.>

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인한 날부터 시행합니다.

다만, 개정규정에도 불구하고 제4조, 제18조 제1항, 제20조 제1항, 제27조 제1항 제1호     및 제4호의 개정규정은 2012년 7월 1일부터 시행하며, 제27조 제1항 제1호의 열량은        2015년부터 다음과 같이 변경합니다.

1. 열량 : 41.0~44.4MJ/N㎥(9,800~10,600kcal/N㎥)

부  칙 <2012. 6. 29.>

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인한 날부터 시행합니다.

다만, 개정규정에도 불구하고 제4조 제4호, 제5호 및 제27조 제1항 제1호, 별표1, 별표3의     개정규정은 2012년 7월 1일부터 시행하며, 제27조 제1항 제1호의 열량은 2015년 1월 1일     부터 다음과 같이 변경합니다.

1. 열량 : 최고열량 ·· 44.4MJ/N㎥ (10,600㎉/N㎥)

최저열량 ·· 41.0MJ/N㎥ (9,800㎉/N㎥)

부  칙 <2018. 10. 31.>

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인한 날부터 시행합니다.

부  칙 <2020. 11. 17>

제 1조 (시행일) 이 규정은 승인한 날부터 시행합니다.

다만, 개정규정에도 불구하고 제12조제1항 개정규정은 2021년 3월 1일부터 시행합니다.

부  칙 <2022. 4. 13.>

제 1 조 (시행일) 이 규정은 승인한 날부터 시행합니다.

[별표 1] <2018.10.31. 개정>

가스계량기의 등급별 표준 소비량(제6조제2항)

등 급	2	2.5	3	4	5	6	7	10	16	25	40
표준소비량 (㎥/h)	2	2.5	3	4	5	6	7	10	16	25	40

※ 1시간당 표준사용량이 41㎥ 이상인 경우 다음의 표준가스소비량 산정방법에 의해 산정하고 당사와 수요자가 협의하여 가스계량기를 선정합니다.

1) 주택용 수요가

․ 취사전용 수요가 : 2.5㎥/h

․ 취사, 난방 겸용 수요가 : 취사기구, 난방기구  및 기타 가스소비기기의 총 1시간당 표준가스 소비량

2) 주택용외 수요가

보일러 등 각 사용시설의 총 1시간당 표준가스소비량

[별표 2] <2018.10.31. 개정>

시설분담금(제7조제2항, 제15조제3항)

1. 일반 시설분담금

가. 적용단가 : 22,267원/㎥·hr

나. 가스사용자 부담금액

= 적용단가 × 가스사용자의 시간당 표준가스소비량

- 40㎥/hr 이하의 시간당 표준가스소비량은 가스계량기 등급을 적용합니다.

2. 취사전용 시설분담금

가. 적용단가 : 90,823원/㎥·hr

나. 가스사용자 부담금액

= 적용단가 × {(가스공급시설 내용월수 - 사용월수) ÷ 가스공급시설 내용월수)} × 가스 사용자의 시간당 표준가스소비량

- 가스공급시설 내용월수는 240개월을 적용합니다.

- 사용월수는 취사전용으로 용도가 변경된 가스사용자의 접속 시점부터 전환시점까지의 월수를 합산하여 적용합니다. 다만, 1개월에 미달하는 사용월수에 대해서는 15일 이상은 1개월로 간주하고, 15일 미만은 사용월수에 포함하지 않습니다.

- 40㎥/hr 이하의 시간당 표준가스소비량은 가스계량기 등급을 적용합니다.

3. 수요가부담 시설분담금

가. 납부대상 : 100m당 가스계량기 4등급 기준 31세대 미만인 가스사용자(이외 사용자는 가스계량기 4등급으로 환산 적용)

나. 적용단가

=  {(표준투자비 × 배관연장거리 × 적용률) - (시설분담금회수액 + 요금상 감가상각비 회수액)} ÷ 해당지역 가스사용자의 시간당 총 표준가스소비량

- 표준투자비는 310,757원/m을 적용합니다.

- 배관연장거리(m)는 신규로 가스를 공급받는 해당지역에 인근배관으로부터 신규 설치한 공급배관연장거리를 적용합니다.

- 적용률은 32%를 적용합니다.

- 시설분담금 회수액은 1항에 의거하여 총 가스사용자가 부담하는 일반 시설분담금을 적용합니다. 다만, 취사전용 가스사용자가 있을 경우 취사전용 시설분담금을 가산하여 적용합니다.

- 요금상 감가상각비 회수액은  6.89원/㎥ × 가스사용자의 연평균 사용량(1,743㎥) × 내용연수(20년) × 가스사용세대

- 40㎥/hr 이하의 시간당 표준가스소비량은 가스계량기 등급을 적용합니다.

다. 가스사용자 부담금액

= 적용단가 × 해당지역 가스사용자의 시간당 표준가스소비량

- 40㎥/hr 이하의 시간당 표준가스소비량은 가스계량기 등급을 적용합니다.

라. 세대별 수요가부담 시설분담금

(단위 : 원)

세대수	1	2	3	4	5	6
금 액	9,614,971	4,642,859	2,985,488	2,156,803	1,659,591	1,328,117
세대수	7	8	9	10	11	12
금 액	1,091,350	913,775	775,660	665,169	574,767	499,432
세대수	13	14	15	16	17	18
금 액	435,687	381,048	333,695	292,261	255,701	223,203
세대수	19	20	21	22	23	24
금 액	194,127	167,958	144,281	122,757	103,104	85,089
세대수	25	26	27	28	29	30
금 액	68,516	53,217	39,051	25,897	13,651	2,221
세대수	31
금 액	0

※ 100m당 주택 난방용 가스계량기 4등급 기준

4. 부가가치세는 별도입니다.

[별표 3] <2018.10.31. 개정>

가스요금표(제19조제1항, 제20조제1항)

가. 가스 사용료

(단위 : 원/MJ, 부가가치세별도)

구 분			금 액	비 고
주택용	기본요금 (원/월.가구)		840
	취 사		도매요금+소매공급비용
	난 방		도매요금+소매공급비용	516MJ 까지는 취사요금 적용
업무난방용			도매요금+소매공급비용
일반용	영업 1	동절기	도매요금+소매공급비용	ㅇ 계절요금 적용기준 - 동절기 : 12월~3월 - 하절기 : 6월~9월 - 기타월 : 4,5,10,11월
		하절기	도매요금+소매공급비용
		기타월	도매요금+소매공급비용
	영업 2	동절기	도매요금+소매공급비용
		하절기	도매요금+소매공급비용
		기타월	도매요금+소매공급비용
냉난방 공조용	동절기		도매요금+소매공급비용	12원~3월
	하절기		도매요금+소매공급비용	5월~9월
	기타월		도매요금+소매공급비용	4월, 10월~11월
산업용	동절기		도매요금+소매공급비용	ㅇ 계절요금 적용기준 - 동절기 : 12월~3월 - 하절기 : 6월~9월 - 기타월 : 4,5,10,11월
	하절기		도매요금+소매공급비용
	기타월		도매요금+소매공급비용
연료 전지용	동절기		도매요금+소매공급비용
	하절기		도매요금+소매공급비용
	기타월		도매요금+소매공급비용
공동주택 등 열병합용	동절기		도매요금+소매공급비용
	하절기		도매요금+소매공급비용
	기타월		도매요금+소매공급비용
집단에너지 열병합용	동절기		도매요금+소매공급비용
	하절기		도매요금+소매공급비용
	기타월		도매요금+소매공급비용
공동주택 열전용			도매요금+소매공급비용
집단에너지 열전용			도매요금+소매공급비용
수 송 용			도매요금+소매공급비용

※ 가스요금표는 매월 당사 홈페이지에서 확인 가능함.

나. 가스요금 산정방법

기본요금 +{사용량(MJ) × MJ당 요금(도매요금 + 소매공급비용)} + 계량기 교체비용(10등급이상)

다. 집단에너지 열전용의 경우 2003.1.1 이후 신규로 허가를 받아 공급되는 추가 열전용 보일러에 공급되는 도시가스의 단가는 주택난방용을 적용함.

라. 상기용도 외에 상호 협정요금 적용시 협정사항을 인천광역시에 제출하여야 함.

마. 도매요금은 산업통상자원부의 연동제에 따라 적용함.

바. 제19조 제6항에 따라 사회복지시설에 공급되는 도시가스의 단가는 산업용 요금을 적용함.

[별표 4]

가스계량기 교체비용(제14조제3항,제4항)

(단위 : 원)

계량기등급	10등급	16등급	25등급	40등급	40등급초과
금 액	770	1,290	1,760	2,870	당해 설치 계량기에 따라 별도 계상

※ 부가가치세는 별도

[별지 제1호 서식]

도시가스 공급 신청(계약)서

신청정보
고객유형	개인 사업자(개인) 법인 공공기관 외국인
사용용도	가정용 영업용 산업용 기타 ( )
소재지
가구수
면적

고객정보
*고객명(상호)		생년월일
*주소		E-mail
*연락처	(전화) (휴대폰)

* 부문은 고객 필수 기재 사항입니다.

상기 본인은 개인정보 수집·이용·제3자 제공 내용을 숙지하였으며 이에 동의합니다.

년   월   일             (서명, 인)

상기 본인은 도시가스 공급신청과 관련하여 모든 준수사항을 인지/확인하였으며, 인천광역시 도시가스 공급규정 제6조 제1항에 따라 도시가스 공급을 신청합니다.

년       월       일

신청인(대표)            (인)

○○ 도시가스 대표이사 귀하

[별지 제2호 서식]

도시가스 사용 신청(계약)서

신청정보
신청구분	신규 전입 명의변경 자동이체 기타 ( )
고객유형	개인 사업자(개인) 법인 공공기관 외국인
사용용도	가정용 영업용 산업용 기타 ( )
설치장소번호

고객정보
*고객명(상호)		생년월일
*주 소		E-mail
*연락처	(전화) (휴대폰)
*요금청구방법	문자 E-mail 고지서

자동이체신청
거래은행명	은행	*예금주명	(서명,인)
계좌번호

*부문은 고객 필수 기재 사항입니다.

상기 본인은 개인정보 수집·이용·제3자 제공 내용을 숙지하였으며 이에 동의합니다.

년   월   일             (서명, 인)

상기 본인은 도시가스 사용신청과 관련하여 모든 준수사항을 인지/확인하였으며, 인천광역시 도시가스 공급규정 제6조 제1항에 따라 도시가스 사용을 신청합니다.

년       월       일

신청인(대표)            (인)

○○ 도시가스 대표이사 귀하

[별지 제3호 서식]

도시가스 시설변경 신청서							처리기간
							5일
① 상호(명칭)
② 성명(대표자)			③생년월일(사업자번호)
④ 소 재 지	시 동 번지 호 ( 통 반) 구 ( 아파트 동 호)
⑤ 변 경 내 용
시 설 별	변 경 전				변 경 후
배 관
연 소 기
특수연소기기
기 타
⑥ 사용용도
⑦ 수탁공사 신청여부	신청, 미신청	기 타
인천광역시 도시가스 공급규정 제6조 제1항에 따라 도시가스시설을 변경하고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 인 ○○도시가스주식회사 대표자 귀하

[별지 제4호 서식]

사용자 명의변경 신청서					처리시간
					즉 시
신청인	① 상 호 (명 칭)
	② 성 명 (대 표 자)		③생년월일(사업자번호)
	④ 소 재 지	시 동 번지 호 ( 통 반) 구 ( 아파트 동 호)
변 사 경 용 전 사	⑤ 상 호 (명 칭)
	⑥ 성 명 (대 표 자)		③생년월일(사업자번호)
⑧ 변 경 일 자
⑨ 변 경 사 유
인천광역시 도시가스 공급규정 제6조 제1항에 따라 도시가스시설 명의를 변경하고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 인 ○○도시가스주식회사 대표자 귀하
첨부서류 : 매매 또는 임대자 사실을 증명할 수 있는 서류 사본1부					수 수 료
					없 음

[별지 제5호 서식]

가스공급중지(폐지) 신청서					처리시간
					3일
신청인	① 상호(명칭)
	② 성 명 (대 표 자)		③생년월일(사업자번호)
	④ 소 재 지	시 동 번지 호 ( 통 반) 구 ( 아파트 동 호)
⑤ 중 지(폐 지) 예 정 일		년 월 일 ∼ 년 월 일 ( 일간)
⑥ 중 지 기 간
⑦ 사 유
인천광역시 도시가스 공급규정 제29조 제2항에 따라 가스 사용시설의 중지(폐지)를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 인 ○○도시가스주식회사 대표자 귀하

[별지 제6호 서식]

가스공급중지 해제신청서					처리시간
					1일
신청인	① 상 호 (명 칭)
	② 성 명 (대 표 자)		③생년월일(사업자번호)
	④ 소 재 지	시 동 번지 호 ( 통 반) 구 ( 아파트 동 호)
가스사용 중지기간		년 월 일 ∼ 년 월 일 ( 일간)
해 제 요 청 일
인천광역시 도시가스 공급규정 제30조 제1항에 따라 도시가스 사용 중지 해제를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 인 ○○도시가스주식회사 대표자 귀하

[별지 제7호 서식]

듀얼연료설비 설치(변경) 통지서
① 업체명			② 사업자번호
③ 소재지	본 사 :
	사업장 :
④ 관리자	부 서	성 명	연 락 처
			(전 화)		(휴대폰)
			(e-mail)
⑤ 통지구분	□ 설 치 □ 변 경 □ 폐 쇄		⑥ 설치(변경)일자
⑦ 설치(변경) 내 용

상기 본인은 개인정보 수집·이용·제3자 제공 내용을 숙지하였으며 이에 동의합니다.

년   월   일                   (서명, 인)

인천광역시 도시가스 공급규정 제9조(계약의 준수) 제5항 1호에 따라, 듀얼연료설비 설치(변경)사항을 통지합니다.

년       월       일

신고인(대표)            (인)

○○ 도시가스 대표이사 귀하