【별지 제2호 서식】

흡수식냉동기 설치 신고서							□ 신규 □ 변경
① 사 용 자 명
② 시 설 소재지 (지역/단지명)
설 치 내 역
③ 기계실 번 호	④ 제작회사	⑤ 형 식		⑥ 용량×대수 (USRT)	⑦ 성적계수 (COP)	⑧ 냉방재생부하 (M㎈/hr)		⑨ 시공회사
열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신 고 자 □ 주 식 회 사 삼 천 리 대표이사 귀하

o 형식란에는 재생기 단수(2단 등) 표기

o 냉방재생부하(Mcal/hr) = 설치용량(USTR)×3,024÷COP÷1,000

o 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.